登革热和基孔肯雅热抗原检测试剂

主要技术规格及要求

| 名称 | 主要技术规格及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 登革热NS1抗原检测试剂盒 | 1、符合“国械注准”（在国家药监局审批、属于医疗器械、需要注册、境内医疗器械）； 2、胶体金法，用于体外定性检测血清/血浆或全血的登革热病毒抗原； 3、在 30分钟内判读测试结果，操作简便； 4、有效期：不少于24个月； 5、15人份、20人份、25人份/盒均可； 6、中标后5个工作日送达试剂。 |  |
| 基孔肯雅热抗原检测试剂盒 | 1、胶体金法，用于体外定性检测血清/血浆或全血的基孔肯雅病毒抗原； 2、在 30分钟内判读测试结果，操作简便； 3、有效期：不少于24个月； 4、15人份、20人份、25人份/盒均可； 5、中标后5个工作日送达试剂。 |  |