
艾滋病分子传播网络调查工作技术参数
1.投标人需完成从全血样本中提取细胞内HIV病毒的 DNA序列，并进行基因扩增测序，包括HIV蛋白酶区域和逆转录酶区，正向、逆向共计6个反应拼接成为一条完整序列。返回的合格序列应包括蛋白酶基因区和逆转录酶区，长度达到1200bp以上，否则该样本不计任何费用，提供承诺函。

2.
投标人需完成样本HIV 前病毒预处理、核酸提取、PCR扩增、DNA测序、序列拼接、前病毒序列分析，提供的结果为电泳图、原始序列、拼接序列和分析结果，并提供所有步骤的实验原始记录和结果。要求提供相关实验原始记录证明文件。

3.
要求检测的样本的知识产权及所有权归采购方所有，未经书面同意，不得将检测样本及有关信息和检测结果对外公开或提供给第三方，不得将检测结果用于论文发表、科研成果或专利申报等可能侵犯送检方知识产权或所有权的工作，提供承诺函。

4.
投标人需提供保密承诺函,并保证不得将样本及样本结果和所有样本信息透露给任何第三方。

5.
对于RNA病毒载量大于1000 copies/ml样本，目的片段的扩增成功率要求达90%；对于RNA病毒载量大于200 copies/ml的样本，目的片段的扩增成功率大于75%；对于RNA耐药扩增失败的样本，可以补充HIV DNA的耐药检测，要求目的片段的扩增成功率达90%以上，未成功标本需反馈HIV-1 DNA定量值。

6.
拼接所有序列并判断混合碱基，在一条终序列中表示；混合碱基判断标准严格按照《HIV耐药监测策略和检测技术》和《全国艾滋病检测技术规范2020版》执行。

7.
测序序列质量：正常成功反应能保证测序色谱图文件，峰形清晰的长度≥600bp。

8.检测中使用的试剂、耗材及扩增引物均由中标人提供，不再额外计费。

9.为确保前病毒检测的准确性，投标人实验室人员应取得省级以上医疗卫生机构颁发的HIV 检测技术培训证书，并具备DNA检测工作经验。

10.为保证检测质量，投标人须具备完善的实验室内部管理制度。

11.投标人需承诺保证生物安全。检测过程中造成的损失、污染、生物危害相关问题,后果均由投标人承担。(提供承诺函)

12.每次检测过程均需要有阴阳质控及空白对照。

13.投标人实验室需通过临床基因扩增实验室的验收，并提供证明文件。


